超声波局放测量报告

| 变电站: | 新建设备 | 时间: | 2005110852 |
| --- | --- | --- | --- |
| 间隔: |  | 操作人: |  |
| 单元: |  | 操作电压: |  |
| 相: |  | 负载电压: |  |
| 设计电压: |  | 气体压力: |  |

| 信号源: | 预放大100X | 触发参考电平: | 66uV |
| --- | --- | --- | --- |
| 增益: | 1000X | 触发时间常数: | 1ms |
| 下限频率: | 10KHz | 触发增益: | 1.5X |
| 上限频率: | 100KHz | 脉冲选通时间: | 150us |
| 平滑时间: | 0us | 脉冲关门时间: | 2ms |
| 包络线: | 330us | 频率成分1: | 50.0Hz |
| 音量: | 0档 | 频率成分2: | 100.0Hz |
| 信号输出: | 包络信号 | 周期门时间: | 25ms |
| 采样频率: | 1MHz | 采样周期数: | 6 |